## Slide 1
 | Hiperinflacija solarnih elektrana, izazovi i rješenja | 
 | Anton Marušić, dipl. ing. el. HEP ODS d.o.o. DP Elektra Zagreb Direktor distribucijskog područja predsjednik HO CIRED, Hrvatska | 

## Slide 2
Uvod
Utjecaj solara na distribucijsku mrežu
  Promjene u dnevnim dijagramima opterećenja.
  Utjecaj meteoroloških čimbenika.
Stanje distribucijske mreže Republike Hrvatske
  Integracija obnovljivih izvora energije u distribucijsku mrežu.
  Dominacija malih solarnih elektrana i regionalne razlike.
Tehnički izazovi za HEP ODS
  Povišeni naponi, ograničeni kapaciteti, buduće elektrane.
  Tehnološke inovacije za rješavanje izazova.
Zaključak
  Budućnosti distribucijskog sustava.
  Potreba za naprednim tehnologijama upravljanja mrežom.

## Slide 3
Pregled trenutne integracije obnovljivih izvora energije
u distribucijsku mrežu

## Slide 4
Dominacija malih solarnih elektrana i regionalne razlike

## Slide 5
Dominacija malih solarnih elektrana i regionalne razlike

## Slide 6
Promjene u dnevnim dijagramima opterećenja

## Slide 7
Utjecaj meteoroloških čimbenika
Pogonski podaci – 27.5.2024.
Stvaranje naoblake na sjeveru Hrvatske

## Slide 8
Brzo stvaranje ljetnjog
nevremena i naoblake
Glavni „krivac” SE - 9,9MW
Utjecaj meteoroloških čimbenika

## Slide 9
Vidimo utjecaj ovog efekta i na sučelju s prijenosnom mrežom.
Utjecaj meteoroloških čimbenika

## Slide 10
Datum-vrijeme | vrijemeOpis
27.5.2024 05:00:00 | vedro
27.5.2024 06:00:00 | vedro
27.5.2024 07:00:00 | vedro
27.5.2024 08:00:00 | vedro
27.5.2024 09:00:00 | umjereno oblačno
27.5.2024 10:00:00 | pretežno vedro
27.5.2024 11:00:00 | umjereno oblačno
27.5.2024 12:00:00 | pretežno oblačno
27.5.2024 13:00:00 | pretežno oblačno
27.5.2024 14:00:00 | pretežno oblačno
27.5.2024 15:00:00 | pretežno oblačno
27.5.2024 16:00:00 | pretežno oblačno
27.5.2024 17:00:00 | pretežno oblačno

## Slide 11
Tehnički izazovi za HEP ODS – kontrola napona

## Slide 13
Tehnički izazovi za HEP ODS – kontrola napona

## Slide 14
Tehnički izazovi za HEP ODS – lokacije elektrana

## Slide 15
Proračun kreiran na osnovu tri seta informacija
Pronalazak strujnog kruga i SN trafostanice za odabrano obračunsko mjerno mjesto
Prikaz postojećih i budućih elektrana s njihovom instaliranom proizvodnom snagom. Prikaz ostalih potrošača i njihove snage u strujnom krugu
Naponska analiza postojećih elektrana na strujnom krugu

## Slide 16
Podaci o lokaciji odabranog obračunskog mjernog mjesta
Broj aktivnih elektrana i njihova instalirana snaga na strujnom krugu
Podaci o kupcima i njihovoj zakupljenoj snazi na strujnom krugu
Broj planiranih elektrana i njihova planirana snaga na strujnom krugu

## Slide 17
Nužni proračuni na niskom naponu…

## Slide 18
Spremnici energije – baterijski sustavi

## Slide 19
Promjena tarifnih modela?

## Slide 20
Dnevna proizvodnja
Distribuiranih izvora energije
2022
2023
2024

## Slide 21
 | Pitanja? HVALA NA PAŽNJI! | 
 | Anton Marušić, dipl. ing. el. HEP ODS d.o.o. DP Elektra Zagreb Direktor distribucijskog područja predsjednik HO CIRED, Hrvatska |